## ลูกหีบ
ลูกหีบ |  | A | B
| สถานะการหีบ | Mill A / Rec1 / Ch.6 | Mill B / Rec1 / Ch.7
| รอบสะพานเสื่อ | Mill A / Rec1 / Ch.4 | Mill B / Rec1 / Ch.1
| รอบลูกหีบ | Mill A / Rec1 / Ch.5 | Mill B / Rec1 / Ch.2
| Flow น้ำพรม | Mill A / Rec1 / Ch.3 | Mill B / Rec1 / Ch.3
| Brix Mix Juice | Mill B Rec1 / Ch.4
| ระดับน้ำร้อน ในถังน้ำพรม |  | Mill B / Rec1 / Ch.4
| Steam Chese ชุด 3 |  | Mill B / Rec1 / Ch.5
| Steam Chese ชุด 5 |  | Mill B / Rec1 / Ch.6

## เตา
เตา |  | 40 | 60-1 | 60-2 | 60-3 | 80 | 200A | 200B
RECORDER No.1
| CH1. Master Steam (kg/cm) |  | Boiler 60 / Rec1 / Ch.1 |  |  |  | Boiler 200 B / Rec3 /Ch.1
| CH2. Feed Water Temp (C) | 4080/R3/C6 | Boiler 60 / Rec7 / Ch.1 |  |  |  | 200A/R2/C2 | 200B/R3/C2
| CH3. Main Steam Temp (C) | 4080/R3/C4 | Boiler 60 / Rec7 / Ch.6 |  |  | 4080/R4/C4 | 200A/R2/C3 | 200B/R3/C3
RECORDER No.2
| CH1. Feed Water Flow (Ton/n) | 4080/R1/C1 | 60/R2/C3 | 60/R4/C3 | 60/R6/C3 | 4080/R5/C3 | 200A/R3/C4 | 200B/R4/C4
| CH2. Drum Level (%) | 4080/R2/C1 | 60/R1/C1 | 60/R4/C1 | 60/R6/C1 | 4080/R5/C1 | 200A/R3/C2 | 200B/R4/C2
| CH3. Conduc (ucm/cm) | [5 empty] | 200A/R3/C3 | 200B/R4/C3
RECORDER No.3
| CH1. Main Steam (kg/cm) | 4080/R2/C2 |  |  |  | 4080/R5/C4 | 200A/R4/C1 | 200B/R2/C1
| CH2. Steam Flow (Ton/N) | 4080/R1/C2 | 60/R2/C2 | 60/R4/C2 | 60/R6/C2 | 4080/R5/C2 | 200A/R4/C2 | 200B/R2/C2
| CH3. CO2 (%) | [5 empty] | 200A/R4/C3 | 200B/R2/C3
TEMPERTURE RECORDER (C)
| CH1. Boiler Outlet Gas | 4080/R3/C1 |  |  |  | 4080/R4/C1 | 200A/R1/C1 | 200B/R1/C1
| CH2. ECO Outlet Gas |  | 60/R3/C5 | 60/R5/C5 | 60/R7/C5 | 4080/R4/C8 | 200A/R1/C2 | 200B/R1/C2
| CH3. AH. Outlet Gas | 4080/R3/C2 | 60/R3/C3 | 60/R5/C3 | 60/R7/C3 | 4080/R4/C2 | 200A/R1/C3 | 200B/R1/C3
| CH4. AH. Air Outlet | 4080/R3/C3 | 60/R3/C2 | 60/R5/C2 | 60/R7/C2 | 4080/R4/C3 | 200A/R1/C4 | 200B/R1/C4
| CH5. SH. STM | 4080/R3/C4 | 60/R3/C6 | 60/R5/C6 | 60/R7/C6 | 4080/R4/C4 | 200A/R1/C5 | 200B/R1/C5
| CH6. ECO. FW |  | 60/R3/C4 | 60/R5/C4 | 60/R7/C4 | 4080/R4/C7 | 200A/R1/C6 | 200B/R1/C6
เตา | Steam รวม | Boiler total Steam
| Flow Make up 20 -> 1 kg/cm2 | Boiler 60 / Rec1 / Ch.6
| Flow Make up 27 ->1.5 kg/cm2 | boiler 60/ R4 / ch7 |  | อันเดียวกัน | อัตราการไหลไอเสีย 27-1.5 kg/cm2 |  |  | เพิ่มใหม่ 18.12.14
| Make up 27 -> 1.5 kg/cm2 | Boiler 60 / Rec1 / Ch.3
| Make up 20 -> 1.0 kg/cm2 | Boiler 60 / Rec1 / Ch.2
| Make up 20 -> 5.0 kg/cm2 | Boiler 60 / Rec1 / Ch.4
| Make up 27 -> 20 kg/cm2 | Boiler 60 / Rec1 / Ch.5
| Make up 23 -> 16 kg/cm2 | Boiler 4080 / Rec1 / Ch.7
| Make up 27 -> 16 kg/cm2 | Boiler 4080 / Rec1 / Ch.8
เตา | ปริมาณไอน้ำจ่าย | Boiler total Steam
| แรงดัน Steam 30 | Boiler 200B / Rec3 / Ch.1 |  | แก้ใหม่เป็น Bolier 200A/Rec2/Ch.1
| แรงดัน Steam 20 | Boiler 60 / Rec1 / Ch.1
| แรงดันไอเสีย 1.5 | Boiler 60 / Rec1 / Ch.3
| แรงดันไอเสีย 1.0 | Boiler 60 / Rec1 / Ch.2
เตา | ระดับน้ำร้อน ถังใหญ่เตา 200 ตัน (A-B) | Boiler 4080 / Rec5 / Ch.5
| ระดับน้ำร้อน ถังเล็ก เตา 60 ตัน | Boiler 60 / Rec7 / Ch.13
เตา 60 ตัน | เปอร์เซ็นต์การเปิดวาล์วเมคอัพ 20-1kg/cm2 | boiler 60 / rec4 / ch6
| เปอร์เซ็นต์การเปิดวาล์วเมคอัพ 27-1.5kg/cm2 | boiler 60 / rec4 / ch5
| เปอร์เซ็นต์การเปิดวาล์วเมคอัพ 27-20kg/cm2 | boiler 60 / rec4 / ch4
| เปอร์เซ็นต์การเปิดวาล์วเมคอัพ 16-1.5kg/cm2 | boiler 4080 / R4 / ch10
| อุณหภูมิไอเสียเมน 1.5kg (gen12000Mw) | Pan b1 / rec2 / ch1 |  | เพิ่มไม่ได้
| อุณหภูมิไอเสียเมน 1.5kg (ลูกหีบรางบี) | Pan b1 / rec2 / ch2 |  | เพิ่มไม่ได้
| เปอร์เซ็นต์การเปิดวาล์วเมคอัพ 27-16kg/cm2 | boiler 4080 / R4 / ch11
| เปอร์เซ็นต์การเปิดวาล์วเมคอัพ 23-16kg/cm2 | boiler 4080 / R4 / ch12

## หน้าต้ม
หม้อต้ม | Flow น้ำอ้อยเข้าหม้อต้ม (m3/hr) | Tagging
| A | Evap 1 / Rec1 / Ch10
| B | Evap 1 / Rec1 / Ch8
| C | Evab B / Rec2 / Ch16
รวม A-B-C
| A1-1 | Evap 1 / Rec1 / Ch.5
| A1-2 | Evap 1 / Rec1 / Ch.6
| A1-3 | Evap 1 / Rec1 / Ch.7
| A2-1 | Evap 1 / Rec1 / Ch.9
| B1 | Evap 1 / Rec1 / Ch.8
| 1/1C | Evap B / Rec2 / Ch.1
| 1/2C | Evap B / Rec2 / Ch.2
| 1/3D | Evap B / Rec2 / Ch.3
| 1/4D | Evap B / Rec2 / Ch.4
| 1 / 5 | Evap B / Rec2 / Ch.13
รวม C1(1-5)
| 2/1C | Evap B / Rec2 / Ch.5
| 2/2C | Evap B / Rec2 / Ch.6
| 2/3D | Evap B / Rec2 / Ch.7
| 2/4D | Evap B / Rec2 / Ch.8
รวม C2(1-4)
| 3C | Evap B / Rec2 / Ch.9
| 3D | Evap B / Rec2 / Ch.10
| 4C | Evap B / Rec2 / Ch.11
| 4D | Evap B / Rec2 / Ch.12
หม้อต้ม |  | A | B | C
| Flow Mix Juice (m3/hr) | Mix Juice / Rec1 / Ch.3 | Mix / Rec1 / Ch.4
| PH หม้อผสม (pH) | Mix Juice / Rec1 / Ch.1
อุณหภูมิน้ำอ้อยเข้าหม้อต้ม
| Flow ปูนขาว (m3/hr) | Mix Juice / Rec1 / Ch.2
| อุณหภูมิน้ำอ้อยในถังผสมลูก 1 (C) | Mix Juice / Rec1 / Ch.7
| อุณหภูมิน้ำอ้อยในถังผสมลูก 2 (C) | Mix Juice / Rec1 / Ch.8
| แรงดันไอเสียเข้าหม้อต้มแถว C1-C2 (kg/cm3) | EvapB / Rec2 / Ch.14
| แรงดันไอเสียเข้าหม้อต้มแถว D1-D2 (kg/cm3) | EvapB / Rec2 / Ch.15
| อัตราการไหลน้ำร้อนเข้าหม้อกรอง (m3/hr) | Evap2 / Rec1 / Ch.1
| อัตราการไหลน้ำร้อนเข้าถังรวม (m3/hr) | Evap2 / Rec1 / Ch.2
| อัตราการไหลน้ำเย็นเข้าถังรวม (m3/hr) | Evap2 / Rec1 / Ch.3
| น้ำเย็นลงถังพักใส โรงเก่า (m3/hr) | PanB1 / Rec1 / Ch.3
| น้ำร้อนเข้าหม้อต้ม ชุด5 และ คอนเซนเซอร์ (m3/hr) | PanB1 / Rec1 / Ch.4
| รวมอัตราการไหลน้ำอ้อยใสเข้าหม้อต้ม ชุด1 (m3/hr) | Evab B / Rec2 / Ch.16
| รวมอัตราการไหลน้ำอ้อยใสเข้าหม้อต้ม ชุด2 (m3/hr) | Evab B / Rec2 / Ch.17
| รวมอัตราการไหลน้ำอ้อยใสเข้าหม้อต้ม ชุด3 (m3/hr) | Evab B / Rec2 / Ch.18
| รวมอัตราการไหลน้ำอ้อยใสเข้าหม้อต้ม ชุด4 (m3/hr) | Evab B / Rec2 / Ch.19
หม้อต้ม/พักใส | Flow น้ำพรมหม้อกรอง
Flow น้ำเชื่อมรีไฟน์
Brix น้ำเชื่อม
| PH พักใสโรงเก่า | Evab B / Rec1 / Ch.15
| อัตราการไหลน้ำอ้อย เข้า Trayless | Tra+Door / Rec1 / Ch.1
| ระดับน้ำอ้อยเข้า Flash Tank | Tra+Door / Rec1 / Ch.2
| อัตราการไหลน้ำยา Trayless | Tra+Door / Rec1 / Ch.3
| อุณหภูมิน้ำอ้อยเข้า Secondary A | Tra+Door / Rec1 / Ch.5
| อุณหภูมิน้ำอ้อยเข้า Secondary B | Tra+Door / Rec1 / Ch.4
| อุณหภูมิน้ำอ้อยใสเข้า พักใสแถว C | Evab 2 / Rec1 / Ch.7
| อุณหภูมิน้ำอ้อยใสเข้า พักใสแถว D | Evab 2 / Rec1 / Ch.8
| อุณหภูมิน้ำอ้อยใสเข้า พักใสแถว E | Evab 2 / Rec1 / Ch.9
| อัตราการไหลน้ำยาเข้าพักใส่เก่า ตัวที่ 1 | Tra+Door / Rec1 / Ch.6
| อัตราการไหลน้ำยาเข้าพักใสเก่า ตัวที่ 2 | Tra+Door / Rec1 / Ch.7
| อัตราการไหลน้ำยาเข้าพักใสเก่า ตัวที่ 3 | Tra+Door / Rec1 / Ch.8
| ระดับน้ำยาถังล่าง เข้า Trayless | Tra+Door / Rec1 / Ch.9
| ระดับน้ำยาถังบน พักใส่เก่าเบอร์ 2 | Tra+Door / Rec1 / Ch.10
| ระดับน้ำยาถังบน พักใส่เก่าเบอร์ 3 | Tra+Door / Rec1 / Ch.11
| ระดับน้ำยาถังล่าง พักใส่เก่าเบอร์ 4 | Tra+Door / Rec1 / Ch.12
| ระดับน้ำยาถังล่าง พักใส่เก่าเบอร์ 5 | Tra+Door / Rec1 / Ch.13
| ความขุ่นน้ำอ้อยใสของ Trayless | Tra+Door / Rec1 / Ch.14
ต้ม | ระดับน้ำอ้อยใส | Evap B / Rec1 / Ch.1
| ระดับน้ำ ในถังพักใส (ทำขาวนอกฤดู) | Evab 1 / Rec1 / Ch.4
| Flow น้ำอ้อยใส ไลน์เก่า + ไลน์ใหม่ | Mix Juice / Rec1 /Ch.10
| ระดับน้ำเชื่อมดิบหลังหม้อปั่น | Evap b / Rec1 / Ch.2
| น้ำร้อน เบอร์ 9 | Evap 1 / Rec1 / Ch.3
| ระดับน้ำเชื่อมดิบถังบนโรงใหม่ | Evap B / Rec1 / Ch.3
| ระดับน้ำเหลือง B ถังบนโรงใหม่ | Evap B / Rec1 / Ch.4
| ระดับน้ำเหลือง A ถังบนโรงใหม่ | Evap B / Rec1 / Ch.5
| ระดับน้ำเหลือง A หลังหม้อปั่น | Evap B / Rec1 / Ch.11
| ระดับน้ำร้อนถังบนโรงใหม่ | Evap B / Rec1 / Ch.9
| ระดับน้ำเย็นถังบนโรงใหม่ | Evap B / Rec1 / Ch.10
| ระดับน้ำเชื่อมดิบ ถังดักฟอง | Evap B / Rec1 / Ch.13
| ระดับน้ำเชื่อมดิบโรงเก่า | Pan A/Rec2/Ch.2
| Brix น้ำเชื่อมดิบรวม บนโรงใหม่ | Evap B / Rec1 / Ch.6
| ระดับน้ำร้อนในถังน้ำเหลือง ลูกที่ 1 | Mix Juice / Rec1 /Ch.13
| วัดแรงดันของหม้อปั่น | evap b / rec1 /ch17
| อัตราการไหลน้ำเย็นขึ้นถังบนโรงใหม่8" | PAN B1_REC2_CH4
| อัตราการไหลน้ำเย็นขึ้นถังบนโรงใหม่สะสม8"สะสม | PAN B1_REC2_CH5
| อัตราการไหลน้ำเย็นขึ้นถังบนโรงใหม่6" | PAN B1_REC2_CH6
| อัตราการไหลน้ำเย็นขึ้นถังบนโรงใหม่สะสม6"สะสม | PAN B1_REC2_CH7

## หม้อเคี่ยว
หม้อเคี่ยว | หม้อเคี่ยว Continous
| น้ำเชื่อมเข้าหม้อ A2 สะสม | Pan B / Rec1 / Ch.9
หม้อเคี่ยว Batch
| น้ำร้อนเข้าหม้อเคี่ยว ดิบ - โรงA | PanA / Rec2 / Ch.8
| น้ำเย็นเข้าหม้อเคี่ยว ดิบ - โรงA | PanA / Rec2 / Ch.7
| น้ำร้อนเข้าหม้อเคี่ยว ขาว - โรงA | PanA / Rec1 / Ch.2
น้ำเย็นเข้าหม้อเคี่ยว ขาว - โรงA
เคี่ยว | ระดับน้ำเหลือง A หม้อเคี่ยวโรงเก่า | Pan A / Rec2 / Ch.5
| ระดับน้ำเหลือง B หม้อเคี่ยวโรงเก่า | Pan A / Rec2 / Ch.6
เคี่ยว A | หม้อ FCB 90
| น้ำเหลือง B เข้าหม้อเคี่ยว FCB 90 M3 | pan b1 / rec1 / ch13
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว FCB 90 M3 | pan b1 / rec1 / ch15
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว FCB 90 M3 สะสม | pan b1 / rec1 / ch17
| น้ำเหลือง เข้าหม้อเคี่ยว FCB 90 M3 สะสม | pan b1 / rec1 / ch29
หม้อ FCB 120
| น้ำเหลือง B เข้าหม้อเคี่ยว FCB 120 M3 | pan b1 / rec1 / ch14
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว FCB 120 M3 | pan b1 / rec1 / ch16
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว FCB 120M3 สะสม | pan b1 / rec1 / ch26
| ไอเสีย เข้าหม้อเคี่ยว FCB 90-120 M3 | pan b / rec1 / ch25
| น้ำเหลือง เข้าหม้อเคี่ยว FCB 120 M3 สะสม | pan b1 / rec1 / ch30
เคี่ยว B | น้ำเชื่อม เข้าหม้อเคี่ยว A8 | Pan B / Rec1 / Ch.6
| น้ำเชื่อม เข้าหม้อ A8 สะสม | Pan B / Rec1 / Ch.13
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว A8 | Pan B1 / Rec1 / Ch.2
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว A8 สะสม | Pan B1 / Rec1 / Ch.24
| แรงดัน ไอคาเลนเดีย 1 | Pan B1 / Rec1 / Ch.11
| แรงดัน ไอคาเลนเดีย 2 | Pan B1 / Rec1 / Ch.12
หม้อ A1 (b1 = a1)
| น้ำเชื่อมเข้าหม้อเคี่ยว A1 | Pan B / Rec1 / Ch.1
| น้ำเชื่อมเข้าหม้อ B1 สะสม | Pan B / Rec1 / Ch.8
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว A1 | Pan B1 / Rec1 / Ch.5
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว A1 สะสม | Pan B1 / Rec1 / Ch.25
| แว๊คคั่มหม้อเคี่ยว A1 | Pan b / rec1 / ch17
หม้อ A2
| น้ำเชื่อมเข้าหม้อเคี่ยว A2 | Pan B / Rec1 / Ch.2
| น้ำเชื่อมเข้าหม้อเคี่ยว A2 สะสม | Pan B / Rec1 / Ch.9
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว A2 | Pan B1 / Rec1 / Ch.5
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว A2 สะสม | Pan B1 / Rec1 / Ch.19
| แว๊คคั่มหม้อเคี่ยว A2 | Pan B / Rec1 / Ch.18
หม้อ A3
| น้ำเชื่อมเข้าหม้อเคี่ยว A3 | Pan B / Rec1 / Ch.3
| น้ำเชื่อมเข้าหม้อเคี่ยว A3 สะสม | Pan B / Rec1 / Ch.10
| น้ำร้อนเข้าหม้อเคี่ยว A3 | Pan B1 / Rec1 / Ch.1
| น้ำร้อนเข้าหม้อเคี่ยว A3 สะสม | Pan B1 / Rec1 / Ch.20
| แว๊คคั่มหม้อเคี่ยว A3 | Pan B / Rec1 / Ch.19
เคี่ยว B | หม้อ A4
| น้ำเชื่อมเข้าหม้อเคี่ยว A4 | Pan B / Rec1 / Ch.4
| น้ำเชื่อมเข้าหม้อ A4 สะสม | Pan B / Rec1 / Ch.11
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว A4 | Pan B1 / Rec1 / Ch.7
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว A4 สะสม | Pan B1 / Rec1 / Ch.21
| แว๊คคั่มหม้อเคี่ยว A4 | Pan B / Rec1 / Ch.20
หม้อ B5
| น้ำเหลืองA เข้าหม้อเคี่ยว B5 | Pan B / Rec1 / Ch.5
| น้ำเหลืองเข้าหม้อเคี่ยว B5 สะสม | Pan B / Rec1 / Ch.12
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว B5 | Pan B1 / Rec1 / Ch.8
| แว๊คคั่มหม้อเคี่ยว B5 | Pan B / Rec1 / Ch.21
หม้อ B6
| น้ำเหลือง A เข้าหม้อ B6 | Pan B / Rec1 / Ch.14
| น้ำเหลือง เข้าหม้อเคี่ยวB6 สะสม | Pan B / Rec1 / Ch.26
| แว๊คคั่มหม้อเคี่ยว B6 | Pan B / Rec1 / Ch.22
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว B6 | Pan B1 / Rec1 / Ch.9
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว B6 สะสม | Pan B / Rec1 / Ch.22
หม้อ C7
| น้ำเหลือง B เข้าหม้อเคี่ยว C7 | Pan B / Rec1 / Ch.15
| น้ำเหลือง เข้าหม้อเคี่ยวC7 สะสม | Pan B / Rec1 / Ch.27
| เชื้อ เข้าหม้อเคี่ยว C7 | Pan B / Rec1 / Ch.16
| เชื้อ เข้าหม้อเคี่ยว C7 สะสม | Pan B / Rec1 / Ch.28
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว C7 | Pan B1 / Rec1 / Ch.10
| น้ำร้อน เข้าหม้อเคี่ยว C7 สะสม | Pan B1 / Rec1 / Ch.23
| แว๊คคั่มหม้อเคี่ยว C7 | Pan B / Rec1 / Ch.23
| แรงดันไอหัวหม้อ 1 | Pan B / Rec1 / Ch.24
| แรงดันไอเสียหม้อเคี่ยว B6 - C7 | Pan B / Rec1 / Ch.25

## ปั่นบรรจุ
TSK ไลน์ 1 | น้ำตาลขาว/Hi-Pol หม้อ2 | CENTI 1_REC 1_CH1
| น้ำตาลขาว/Hi-Pol หม้อ3 | CENTI 1_REC 1_CH2
TSK ไลน์ 2 | น้ำตาลขาว/Hi-Pol หม้อ4 | CENTI 1_REC 1_CH3
| น้ำตาลขาว/Hi-Pol หม้อ5 | CENTI 1_REC 1_CH4
TSK ไลน์ 3 | น้ำตาลขาว หม้อ32 | CENTI 1_REC 1_CH5
| น้ำตาลขาว หม้อ11 | CENTI 1_REC 1_CH6
ชุดปั่น รีเจ็ค โรงA | TSK หม้อ31 | CENTI 1_REC 1_CH7
| BW หม้อ7 | CENTI 1_REC 1_CH8 | เปลี่ยนสถานะจากหยุด เป็น โบ๋ แล้วเอา bg ออก
| BW หม้อ8 | CENTI 1_REC 1_CH9
| BW หม้อ9 | CENTI 1_REC 1_CH10
ชุดปั่น B-Magma โรง A | BMAK1300 หม้อ67 | CENTI 1_REC 2_CH9
| BMAK1100 หม้อ24 | CENTI 1_REC 2_CH10
| BMAK1100 หม้อ25 | CENTI 1_REC 2_CH11
| BMAK1100 หม้อ26 | CENTI 1_REC 2_CH12
| BMAK1100 หม้อ27 | CENTI 1_REC 2_CH13
| BMAK1100 หม้อ50 | CENTI 1_REC 2_CH14
| BMAK1100 หม้อ51 | CENTI 1_REC 2_CH15
| BMAK1100 หม้อ52 | CENTI 1_REC 2_CH16
| BMAK850 หม้อ12 | CENTI 1_REC 2_CH17
| BMAK850 หม้อ13 | CENTI 1_REC 2_CH18
| BMAK850 หม้อ14 | CENTI 1_REC 2_CH19
| BMAK850 หม้อ15 | CENTI 1_REC 2_CH20
| BMAK850 หม้อ16 | CENTI 1_REC 2_CH21
| BMAK1300 หม้อ65 | CENTI 1_REC 2_CH22
| BMAK1300 หม้อ66 | CENTI 1_REC 2_CH23
| BMAK1300 หม้อ68 | CENTI 1_REC 2_CH24
ชุดปั่น Broadbent A Hi-Pol | หม้อ86 | CENTI 1_REC 1_CH11
| หม้อ87 | CENTI 1_REC 1_CH12
| หม้อ88 | CENTI 1_REC 1_CH13
ชุดปั่น A J-SPEC | FCB1000 หม้อ19 | CENTI 1_REC 1_CH14
| BMAK850 หม้อ17 | CENTI 1_REC 1_CH15
| BMAK850 หม้อ18 | CENTI 1_REC 1_CH16
| BMAB1125 หม้อ69 | CENTI 1_REC 1_CH17
| BMAB1125 หม้อ70 | CENTI 1_REC 1_CH18
| FCB1000 หม้อ49 | CENTI 1_REC 1_CH19
| BMAK1000 หม้อ20 | CENTI 1_REC 1_CH20 | เปลี่ยนสถานะจากหยุด เป็น โบ๋ แล้วเอา bg ออก
| BMAK1000 หม้อ21 | CENTI 1_REC 1_CH21 | เปลี่ยนสถานะจากหยุด เป็น โบ๋ แล้วเอา bg ออก
| BMAK1000 หม้อ22 | CENTI 1_REC 1_CH22 | เปลี่ยนสถานะจากหยุด เป็น โบ๋ แล้วเอา bg ออก
| BMAK1300 หม้อ71 | CENTI 1_REC 1_CH23
| BMAK1300 หม้อ72 | CENTI 1_REC 1_CH24
| BMAK1300 หม้อ73 | CENTI 1_REC 1_CH25
| FCB1000 หม้อ38 | CENTI 1_REC 1_CH26
| FCB1000 หม้อ39 | CENTI 1_REC 1_CH27
| FCB1000 หม้อ40 | CENTI 1_REC 1_CH28
| FCB1000 หม้อ41 | CENTI 1_REC 1_CH29
| TSK HCG หม้อ10 | CENTI 1_REC 1_CH30
ชุดปั่น A Hi-Pol / ละลาย | TSK หม้อ29 | CENTI 1_REC 1_CH31
| TSK หม้อ30 | CENTI 1_REC 1_CH32
| TSK หม้อ6 | CENTI 1_REC 1_CH33
| TSK หม้อ1 | CENTI 1_REC 1_CH34
| TSK หม้อ33 | CENTI 1_REC 1_CH35
| TSK หม้อ34 | CENTI 1_REC 1_CH36
| TSK หม้อ35 | CENTI 1_REC 2_CH1
| TSK หม้อ36 | CENTI 1_REC 2_CH2
| TSK หม้อ37 | CENTI 1_REC 2_CH3
| TSK หม้อ44 | CENTI 1_REC 2_CH4
| TSK หม้อ45 | CENTI 1_REC 2_CH5
| TSK หม้อ46 | CENTI 1_REC 2_CH6
| TSK หม้อ47 | CENTI 1_REC 2_CH7
| TSK หม้อ48 | CENTI 1_REC 2_CH8
ชุดปั่น C-Magma โรงB | BMAK1300 หม้อ89 | CENTI 1_REC 2_CH25
| BMAK1300 หม้อ90 | CENTI 1_REC 2_CH26
| BMAK1300 หม้อ64 | CENTI 1_REC 2_CH27
| FCB1250 หม้อ54 | CENTI 1_REC 2_CH28
| FCB1250 หม้อ55 | CENTI 1_REC 2_CH29
| FCB1250 หม้อ56 | CENTI 1_REC 2_CH30
| FCB1250 หม้อ57 | CENTI 1_REC 2_CH31
| FCB1250 หม้อ58 | CENTI 1_REC 2_CH32
| FCB1250 หม้อ59 | CENTI 1_REC 2_CH33
| FCB1250 หม้อ60 | CENTI 1_REC 2_CH34
| FCB1250 หม้อ61 | CENTI 1_REC 2_CH35
| FCB1250 หม้อ62 | CENTI 1_REC 2_CH36
| FCB1250 หม้อ63 | CENTI 1_REC 3_CH1
| FCB1250 หม้อ74 | CENTI 1_REC 3_CH2
| FCB1250 หม้อ75 | CENTI 1_REC 3_CH3
ชุดปั่นC-Magma โรงC | BMAK1300 หม้อ76 | CENTI 1_REC 3_CH4
| BMAK1300 หม้อ77 | CENTI 1_REC 3_CH5
| BMAK1300 หม้อ78 | CENTI 1_REC 3_CH6
| BMAK1300 หม้อ79 | CENTI 1_REC 3_CH7
| BMAK1300 หม้อ80 | CENTI 1_REC 3_CH8
| BMAK1300 หม้อ81 | CENTI 1_REC 3_CH9
| BMAK1300 หม้อ82 | CENTI 1_REC 3_CH10
| BMAK1300 หม้อ83 | CENTI 1_REC 3_CH11
| BMAK1300 หม้อ84 | CENTI 1_REC 3_CH12
| BMAK1300 หม้อ85 | CENTI 1_REC 3_CH13

## รีไฟน์
ปั่น-บรรจุ | อัตราการไหลน้ำร้อน เข้าหม้อปั่น ไลน์ 1-3 | Pan A / Rec1 / Ch.3
| อัตราการไหลน้ำร้อน เข้าหม้อปั่น รวม A+B | Mix Juice / Rec1 / Ch.9
รีไฟน์ | แรงดันน้ำเชื่อมกรองผ้าก่อนไปคอนเซนต์ | Refine1 / Rec1 /Ch.15
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อฟอก 1 | Refine1 / Rec1 /Ch.4
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อฟอก 1 สะสม | Refine1 / Rec1 /Ch.19
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อคอนเซนต์ | Refine1 / Rec1 /Ch.10
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อคอนเซนต์ สะสม | Refine1 / Rec1 /Ch.22
| อัตราการไหล น้ำร้อน เข้าหม้อเรซิ่น | Refine1 / Rec1 /Ch.8
| อัตราการไหล น้ำร้อน เข้าหม้อเรซิ่น สะสม | Refine1 / Rec1 /Ch.20
| อัตราการไหล น้ำร้อน เข้าหม้อกรอง | Refine1 / Rec1 /Ch.9
| อัตราการไหล น้ำร้อน เข้าหม้อกรอง สะสม | Refine1 / Rec1 /Ch.21
| อัตราการไหล น้ำร้อน เข้า Fillter Press | Refine1 / Rec1 /Ch.16
| อัตราการไหล น้ำร้อน เข้า Fillter Press สะสม | Refine1 / Rec1 /Ch.25
| อัตราการไหล น้ำโคลน เข้า Fillter Press | Refine1 / Rec2 /Ch.18
| อัตราการไหล น้ำโคลน เข้า Fillter Press สะสม | Refine1 / Rec2 /Ch.36
| อัตราการไหล ปูนขาว เข้าหม้อฟอกรีไฟน์ ลูกที่ 1 | Refine1 / Rec1 /Ch.11
| อัตราการไหล ปูนขาว เข้าหม้อฟอกรีไฟน์ ลูกที่ 1 สะสม | Refine1 / Rec1 /Ch.23
| อัตราการไหล น้ำร้อนหวาน | Refine1 / Rec1 /Ch.12
| อัตราการไหล น้ำร้อนหวาน สะสม | Refine1 / Rec1 /Ch.24
| อุณหภูมิน้ำ Condenser (ท่าน้ำ) | Refine1 / Rec1 /Ch.2
| อุณหภูมิอากาศใต้ห้องรีไฟน์ | Refine2 / Rec1 /Ch.1
| อุณหภูมิห้องหม้อฟอก ลูกที่ 1 | Refine1 / Rec3 /Ch.1
| อุณหภูมิห้องหม้อฟอก ลูกที่ 2 | Refine1 / Rec3 /Ch.2
| อุณหภูมิห้องหม้อฟอก ลูกที่ 3 | Refine1 / Rec3 /Ch.3
| อุณหภูมิห้องหม้อฟอก ลูกที่ 4 | Refine1 / Rec3 /Ch.4
| ระดับ น้ำ Condenser (ท่าน้ำ) | Refine1 / Rec1 /Ch.1
| ระดับ น้ำเชื่อมละลาย ถังรีไฟน์ | Refine1 / Rec1 /Ch.3
| ระดับ น้ำร้อนหวาน ถังรีไฟน์ | Refine1 / Rec1 /Ch.7
| ระดับ น้ำร้อน ถังใต้รีไฟน์ | Refine1 / Rec1 /Ch.17
| ระดับ ปูนขาว ถังบนรีไฟน์ | Refine1 / Rec1 /Ch.18
| pH หม้อฟอก ลูกที่ 1 | Refine1 / Rec1 /Ch.5
| pH หม้อฟอก ลูกที่ 2 | refine1 / rec1 / ch13
| pH หม้อฟอก ลูกที่ 3 | refine1 / rec1 / ch14
| pH หม้อฟอก ลูกที่ 4 | Refine1 / Rec1 /Ch.6
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 1 | refine 1 / rec2 / ch1
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 2 | refine 1 / rec2 / ch2
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 3 | refine 1 / rec2 / ch3
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 4 | refine 1 / rec2 / ch4
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 5 | refine 1 / rec2 / ch5
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 6 | refine 1 / rec2 / ch6
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 7 | refine 1 / rec2 / ch7
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 8 | refine 1 / rec2 / ch8
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 9 | refine 1 / rec2 / ch9
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 10 | refine 1 / rec2 / ch10
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 11 | refine 1 / rec2 / ch11
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 12 | refine 1 / rec2 / ch12
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 1 สะสม | refine 1 / rec2 / ch19
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 2 สะสม | refine 1 / rec2 / ch20
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 3 สะสม | refine 1 / rec2 / ch21
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 4 สะสม | refine 1 / rec2 / ch22
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 5 สะสม | refine 1 / rec2 / ch23
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 6 สะสม | refine 1 / rec2 / ch24
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 7 สะสม | refine 1 / rec2 / ch25
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 8 สะสม | refine 1 / rec2 / ch26
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 9 สะสม | refine 1 / rec2 / ch27
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 10 สะสม | refine 1 / rec2 / ch28
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 11 สะสม | refine 1 / rec2 / ch29
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อกรอง 12 สะสม | refine 1 / rec2 / ch30
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อเรซิ่น 1 | refine 1 / rec2 / ch13
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อเรซิ่น 2 | refine 1 / rec2 / ch14
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อเรซิ่น 3 | refine 1 / rec2 / ch15
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อเรซิ่น 4 | refine 1 / rec2 / ch16
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อเรซิ่น 5 | refine 1 / rec2 / ch17
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อเรซิ่น 1 สะสม | refine 1 / rec2 / ch31
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อเรซิ่น 2 สะสม | refine 1 / rec2 / ch32
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อเรซิ่น 3 สะสม | refine 1 / rec2 / ch33
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อเรซิ่น 4 สะสม | refine 1 / rec2 / ch34
| อัตราการไหล น้ำเชื่อม เข้าหม้อเรซิ่น 5 สะสม | refine 1 / rec2 / ch35

## โมลาส
โมลาส | อุณหภูมิถังน้ำเหลือง
| ถังที่ 1 | molass / Rec1 / Ch.1 | ถังที่ 8 | molass / Rec1 / Ch.8
| ถังที่ 2 | molass / Rec1 / Ch.2 | ถังที่ 9 | molass / Rec1 / Ch.9
| ถังที่ 3 | molass / Rec1 / Ch.3 | ถังที่ 10 | molass / Rec1 / Ch.10
| ถังที่ 4 | molass / Rec1 / Ch.4 | ถังที่ 11 | molass / Rec1 / Ch.11
| ถังที่ 5 | molass / Rec1 / Ch.5 | ถังที่ 12 | molass / Rec1 / Ch.12
| ถังที่ 6 | molass / Rec1 / Ch.6 | ถังที่ 13 | molass / Rec1 / Ch.13
| ถังที่ 7 | molass / Rec1 / Ch.7 | ถังที่ 14 | molass / Rec1 / Ch.14
|  | Brix น้ำเหลืองก่อนขาย | MOLASS / REC1 / CH15

## ไฟฟ้า
ไฟฟ้า | กำลังไฟที่จ่าย GEN. 1. (ขายไฟ) | Electrical / Rec1 / Ch.1 | ของเก่า
| กำลังไฟที่จ่าย GEN. 2. | Electrical / Rec1 / Ch.2
| กำลังไฟที่จ่าย GEN. 3. | Electrical / Rec1 / Ch.3
| กำลังไฟที่จ่าย GEN. 4. | Electrical / Rec1 / Ch.4
| รวมทั้งหมด | Electrical / Rec1 / Ch.5
| รวม บัส G1 - G2 | Electrical / Rec1 / Ch.6
| รวม บัส G3 - G4 | Electrical / Rec1 / Ch.7
| Frequency G4 (ความถี่) | Electrical / Rec1 / Ch.6
เจนเนเรเตอร์ตัวที่ 1 | ELE_REC1_CH1 | MW. | ✓
เจนเนเรเตอร์ตัวที่ 2 | ELE_REC1_CH2 | MW. | ✓
เจนเนเรเตอร์ตัวที่ 3 | ELE_REC1_CH3 | MW. | ✓
เจนเนเรเตอร์ตัวที่ 4 | ELE_REC1_CH4 | MW. | ✓
รวม | ELE_REC1_CH5 | MW. | ✓
หน้าแรก
รวมกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน | Total_infactory | MW.
กำลังไฟฟ้าที่ขาย | EEE_PQM_realpower2 | MW.
หน่วยไฟฟ้าที่ขายได้รวม | EEE_PQM_energy | kW-h
รวมใช้ไฟฟ้าในโรงงาน | Total_infactory | MW. | ✓ | Total_in_factory
รวม G1-G2 ใช้ในโรงงาน | EEE_CH6-G1 | MW. |  | http://192.168.0.16/scada/index.php?view=g1a2
รวม G3-G4 ใช้ในโรงงาน | EEE_REC1_CH7 | MW. |  | http://192.168.0.16/scada/index.php?view=g3a4
ขายไฟฟ้า
กำลังไฟฟ้าที่ขาย | EEE_PQM_realpower2 | MW. | ✓ | EEE_PQM_2
แรงดันไฟฟ้า กฟภ. | EEE_PQM_volt | kV.
ค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์ | EEE_PQM_powerfacter
หน่วยไฟฟ้าที่ขายได้รวม | EEE_PQM_energy | kW-h | ✓ | http://192.168.0.16/scada/index.php?view=pqm
พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ สะสม | ELE_REC1_CH8 | kW-h. | ✓
ใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต | พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ ต่อวัน | http://192.168.0.16/scada/index.php?view=fac